PROCEDURA WYKONANIA PRZYŁACZY KANALIZACYJNYCH/WODOCIĄGOWYCH

[art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 
z 2024 r. poz. 399]

WYKONANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE

WYKONANIE DOKUMENTACJI WE WŁASNYM ZAKRESIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UŻYCZONA Z GMINY*

Należy udać się do Urzędu Gminy w Hyżnem
 w celu złożenia wniosku o użyczenie dokumentacji projektowej

- Zwrócić się do Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
 w Hyżnem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Wniosek  dostępny jest na stronie http://hyzne.zakladkomunalny.com/przylaczenia

- Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy opracować projekt techniczny przyłącza zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

- Projekty techniczne nowo projektowanych przyłączy należy przedłożyć w ilości min. 2-óch egz. w ZUK w Hyżnem celem ich uzgodnienia.

- Planowaną budowę przyłącza należy zgłosić w siedzibie ZUK w terminie min. 14 dni przed planowaną budową przyłącza – zostaje podpisana umowa przyłączeniowa.

- Budowę przyłączy należy zlecić wykonawcy, posiadającemu odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie 
w tym zakresie. Prace powinny być realizowane zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami 
i normami.

- Włączenie do sieci, odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu oraz plombowanie urządzeń pomiarowych wykonuje  ZUK w Hyżnem. Czynności potwierdzane są protokołem.

- Po wykonaniu przyłącza należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Po zakończonej budowie  i dostarczeniu kompletu dokumentów należy zgłosić się do siedziby ZUK 
w Hyżnem celem odbioru protokołu końcowego i zawarcia umowy na dostawę wody (i/lub) odprowadzanie ścieków.

W przypadku budujących przyłącz wodociągowy lub kanalizacyjny we własnym zakresie właściciel nieruchomości, do której budowany jest przyłącz staje się jego właścicielem i ponosi pełną odpowiedzialność za jego wybudowanie oraz późniejszą eksploatację.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ 
O ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY

[Zasady udzielania dotacji reguluje Uchwała NR XLIII/295/18 RADY GMINY HYŻNE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nieruchomości.